Π Ρ Ο Σ

Δ/νση Πολεοδομίας

Δυτικού Τομέα Νομ. Αθηνών

Μιλτιάδου 4

12243 Αιγάλεω

Κοινοποίηση

ΓΑΙΑ Α.Ε.

Λεωφ. Δομοκρατίας &

Ιωάννη Μελά

13561 Άγ. Ανάργυροι

Αιγάλεω 2 Νοεμβρίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε συνέχεια των παρακάτω σχετικών εγγράφων

α) Η με αρ. Πρ. 13882/09 αίτηση του κ. Σωτήρη Ραυτόπουλου

β) Η με αρ. Πρ. 13559/09 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

γ) Το με αρ. Πρ. 13882/23.09.2009 έγγραφο της υπηρεσίας σας περί διακοπής οικοδομικών εργασιών

δ) Το με αρ. Πρ. 14932/23.09.2009 έγγραφο της υπηρεσίας σας περί συνέχισης των εργασιών εντός του κτιρίου

ε) Η με αρ. Πρ. 16007/12.10.2009 αίτησή μας προς την υπηρεσία σας

Και ύστερα από επίσκεψη στο χώρο που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες, στην κεντρική πλατεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων, έχουμε να σας καταγγείλουμε τα εξής :

- Οι οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο υπάρχον κτίριο της πλατείας δεν περιγράφονται ουδόλως από το (β) σχετικό. Συγκεκριμένα :

  - Οι εργασίες αλλοιώνουν την όψη του κτιρίου και γενικότερα της πλατείας, με την προσθήκη εξωτερικών χωρισμάτων από ανθυγρή γυψοσανίδα, στα σημεία που υπήρχαν ανοίγματα στην πρωτύτερη κατάσταση, και με την προσθήκη μετώπης από στρατζαριστή λαμαρίνα στην απόληξη της κεραμοσκεπής.

Ως εκ τούτου απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας αφού εγκριθεί η νέα μορφή του κτιρίου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων και την αρμόδια ΕΠΑΕ, όπως ορίζει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ), στα άρθρα 19 και 22.

(φωτογραφίες Α, Β και Γ)

- Οι οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται (κατά παράβαση του σχετικού (δ)) στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου και μέσα στον κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, την πλατεία, είναι μόνιμες και αλλοιώνουν τη μορφή και λειτουργία της. Συγκεκριμένα :

  - Έχει κατασκευασθεί με μέταλλο και σκυρόδερμα, υπόβαση για τη δημιουργία νέας στάθμης στην πλατεία. Η υπόβαση αυτή είναι πακτωμένη (όπως φαίνεται στις φωτογραφίες Γ, Δ και Ε) και η κατασκευή της έχει καταστρέψει το υπάρχον υλικό επίστρωσης της πλατείας. Η νέα επίστρωση, κατασκευαστικά αποκλείεται να αποτελείται από πλάκες πεζοδρομίου σαν την υπόλοιπη πλατεία και, ως εκ τούτου, αλλοιώνει δραστικά τη μορφή της.

  - Στην παραπάνω κατασκευή έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές υποδοχές σε βάσεις από σκυρόδερμα, για νέα πιθανή μεταλλική κατασκευή στεγάστρου.

(φωτογραφίες ΣΤ και Ζ)

Για όλες τις παραπάνω εργασίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, ύστερα από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και της αρμόδιας ΕΠΑΕ, όπως ορίζει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) στα άρθρα 19 και 22 και ο έλεγχος από την υπηρεσία σας, αν έχει εξασφαλιστεί η προσπελασιμότητα της πλατείας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ), άρθρο 28.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει ο Νόμος περί αυθαιρέτων (σύνταξη έκθεσης αυθαιρέτων κατασκευών, σήμα διακοπής εργασιών κλπ) ώστε να διαφυλάξετε τη νομιμότητα των κατασκευών στην κεντρική πλατεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Για το Συντονιστικό της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ

Παναγιώτης Τερζόγλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α (στις 20-9-2009)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Β  (στις 28-10-2009)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ  (στις 28-10-2009)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Δ  (στις 28-10-2009)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ε  (στις 28-10-2009)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤ  (στις 28-10-2009)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ζ  (στις 28-10-2009)